****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УЖУРСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

Замечания и предложения к проекту Постановления администрации Крутоярского сельсовета Ужурского района Красноярского края «О внесении изменений в схему теплоснабжения с. Крутояр Ужурского района на период с 2023 по 2028 год»

1. Внести дополнительные изменения в схему теплоснабжения с. Крутояр Ужурского района с 2023г. по 2028 год путем внесения следующих изменений:

1.1 ГЛАВА 1, Часть 3 таблицу 3.1 Описание тепловых сетей источника Котельная №1 с. Крутояр, строка 14 читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно.  В 2025 году:  - капитальный ремонт в котельной №1, замена котла по ул. Первомайская, 1, с. Крутояр на сумму – 2534491,40 руб.  - замена теплосети по ул. Первомайская с. Крутояр на участке ТК1- УП3. |

1.2 ГЛАВА 1, Часть 3 таблицу 3.2 Описание тепловых сетей источника Котельная №2 с. Крутояр, строка 14 читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно.  В 2026 году:  - замена теплосети по ул. Спортивная, с. Крутояр на участке ТК3- ТК5. |